预防深静脉血栓治疗仪技术参数

1 操作方式：彩色液晶人体仿生触摸屏操作

2 具有血液回盈侦测功能

3 通道数：两路物理通道

4 气囊腔道数：4腔气囊、3腔气囊、单腔气囊可选

5 气囊类型：支持手部气囊、臂部气囊、腿部气囊、足部气囊、小腿气囊

6 压力范围：0-200mmHg

7 治疗时间：1-99分钟可调

8 治疗方案 >12种

9 内置电池功能：具备内置电池功能（可充电），交直流两用

10 具有故障自诊断及报警功能

11 噪声抑制：具备超静音噪声抑制技术，噪音小于等于60dB

12 小巧轻便，方便临床在病房移动