电钻技术参数

性能参数

| 空载转速 | 0-1600转/分 |
| --- | --- |
| 空载噪音 | ≤75dB（A） |
| 径向跳动 | ≤0.5mm |
| 峰值扭矩 | 3-15Nm |
| 夹头夹持范围 | 0.8-8.0mm |
| 钻头夹持力 | ≥100N |

工作参数

| 名称 | 项目 | A系列 | B系列 | E系列 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主机 | 工作电压 | 14.4V | 14.4V | 14.4V |
|  | 输出功率 | 120W | 120W | 150W |
|  | 温升 | <50℃ | <50℃ | <50℃ |
| 充电器 | 输入电压 | 220V±22V | 220V±22V | 220V±22V |
|  | 输出电压 | 0-24V | 0-24V | 0-24V |
|  | 输入功率 | 23W | 23W | 23W |
| 电池 | 电压 | 14.4V | 14.4V | 14.4V |
|  | 充电时间 | 50min | 50min | 50min |

配置明细：主机手柄一个、快装钻夹头一个、电池2个、充电器1个、钻夹头钥匙1个、消毒通道2个