超声波治疗仪技术参数

1、输入电压：a.c.220V

2、输入频率：50Hz±1Hz

3、输入功率：50VA

4、输出通道：单路输出

5、显示方式：液晶显示

6、声工作频率：1MHz±10%

*7、输出模式：a)连续输出；

b)断续1：输出1s，间歇1s；

c)断续2：输出0.5s，间歇0.5s；

d)断续3：输出0.3s，间歇0.3s。

*8、有效声强：0-1.5W/cm²。

9、定时范围：1-30min

10、最大输出功率：6W，允差±20%。

11、有效辐射面积：4cm2。

*12、治疗头防水程度：IPX7,可在水下进行操作。