参数

- 仪器类型：分立式

- *分析速度：比色恒速600T/H，选配ISE速度可达770T/H

- 最大可同时分析项目：≥80个

- 测试原理：比色法、比浊法、离子选择电极法(可选配ISE模块)

- 多试剂支持：支持1～4种试剂的测试项目

- *样本位：≥90个，样本盘带静电刷，可随时插入急诊样本

- 最小样本加样量：1.5μL， 0.1µl步进。

- 加样技术：具有堵针检测和水脱气技术

- 冷藏试剂位：≥80个

- 最小试剂加样量：10μL， 0.5µl步进。

- 搅拌针：≥2个

- *反应杯位：≥120个

- *最小反应液体积：≤100µl，光径≤5mm

- *温控方式：固体直热，无需添加任何恒温液和保养剂，免维护免保养；反应温度：37℃±0.1℃。

- *比色杯清洗：自动8阶温水清洗

- 光学系统	：光栅后分光

- 波长：≥12个(涵盖340～800nm)

- 吸光度线性范围：0～3.3 Abs

- 操作系统：全中文操作界面

- *原厂家配套系统：具有原厂家配套试剂项目不少于60个，且原厂家具有不少于30个获得SFDA认证的溯源项目校准品（提供证明材料）

- *省内有经过工商注册的厂家直属服务机构（可提供证明材料）,在贵阳设有厂家直属的维修处和零配件中心，并配有多名厂家直属的专业维修工程师，提供终身售后服务

- 省内有200家以上该品牌系列全自动生化用户（包括三级医院，并附名单），方便用户间交流。

- 该品牌系列全自动生化产品通过FDA认证，并需提供证明文件。