## Sheet1
手术麻醉系统技术参数
1.排班
1.1与医院的HIS系统连接，自动接收手术申请信息，避免信息的重复录入。
1.2主任具有权限对申请的择期手术进行排班，包括麻醉医生、手术间、护士。
1.3排班信息能够自动导入到术中系统，避免信息二次录入。
1.4临床科室能够看到手术排班信息，可设置权限限制只能查看本科室的手术排班。
1.5麻醉排班，特殊的手术要求不同级别的麻醉医师。
1.6排班表可打印
2.排班手术信息显示
2.1在手术准备区或医生、护士办公室安装液晶大屏，可显示手术安排情况：包括手术间、患者基本信息、手术医生、麻醉医生、手术护士等。提供手术室护士长姓名和联系电话。
2.2在办公区域通过大屏幕电视显示；
2.3当天的手术排班信息；
2.4手术的状态信息，方便医护人员做好下一台手术的准备；当病人开始手术、开始麻醉、手术结束、进入PACU等状态实时显示。
2.5滚动显示科室重要通知；
3.家属区手术信息显示
3.1当天的手术安排
3.2显示患者信息，手术名称、麻醉方法，医护人员，以及当前手术的状态。
3.3家属通知信息
4.麻醉计划
支持麻醉方案配置，支持自定义模板
5.术前访视
5.1可连接医院的检验LIS系统、电子病历系统、PACS系统获得最新的病人数据，避免信息的二次录入。
5.2医生可使用移动平板终端在病房对病人进行术前的访视，所有的访视信息通过平板终端进行录入，避免二次录入。
5.3医生可以在术中通过PC电脑进行对术前访视信息进行浏览和补充。
5.4系统能够自动生成麻醉通知书，并且可以存储与打印。
1.数据采集
1.1监护仪：飞利浦、迈瑞、GE等主流品牌
1.2麻醉机：Drager、迈瑞等主流品牌
1.3血气分析仪：Radiometer、Roche、Instrumentation Laboratory等
2.麻醉单
★2.1软件操作界面以整张麻醉单作为主要工作区，所见即所得。
2.2能够记录术中的用药信息，事件信息以及病人生命体征。
2.3直接在麻醉单上添加药物和事件，快速录入。避免多次切换菜单和对话框，提高易用性和工作效率。
2.4对于连续用药可以体现输药的速度变化。
2.5对于连续用药，同一医嘱多次执行，可以在同一行显示。
2.6可以实现组合多种药物的医嘱
2.7对于不同部位同一时间实施的医嘱信息录入，显示成两行信息，便于区分。
2.8对于工作区域的麻醉单，能够自由放大缩小，便于全面查看整张麻醉单。
2.9支持全屏显示整张麻醉单，方便医护人员全面快速地进行操作。
2.10能够自由修正有误差的采集数据，并且留下修改的痕迹。
2.11医生能够在麻醉单上自由地添加备注文字信息、箭头以及标注框
2.12系统可录入的药物信息与医院的医嘱系统保持同步。
2.13术中麻醉单上记录的用药信息能够与HIS医嘱系统进行传递，避免麻醉医生需要在HIS医嘱系统重复录入术中的用药内容。
2.14可保存和定制医嘱与事件的组套（模板），方便类似手术的快速批量插入。例如剖腹产手术、心脏手术等。
2.15支持黑白和彩色打印
2.16提供术后镇痛以及小结信息的录入与打印
3.夜班
夜班记录、夜班登记表
4.麻醉小结
提供给护士，录入术中护理信息以及耗材使用情况
5.术中护理
5.1能够使用移动平板，护士和医生可同时录入信息而不互相影响。
5.2能够打印相关护理表单。
5.3提供对所有用药的使用说明和建议。
1.术后复苏
提供术后恢复PACU生命体征记录、护理管理计划以及用药记录，并打印出恢复记录单。
2.术后镇痛
麻醉医生可以手持平板电脑，进行术后随访。避免随访信息在临床用纸记录，回科室需要二次录入。
3.手术护理交接
支持术前病房交接、PACU术中交接、术后病房交接、术后ICU交接管理。
1.按照《2015年版麻醉专业医疗质量控制指标》，以及医院现有的质控相关统计
2.表格可导出成Excel格式的文件。
3.在术中、术后和PACU、镇痛等模块记录质控相关的指标
4.必选项目不填，无法保存完成病例。
5.质控管理
5.1可统计围手术期死亡例数
5.2可统计围手术期心跳骤停例数
5.3可统计麻醉后手术取消例数,麻醉期间严重过敏反应发生例数
5.4可统计椎管内麻醉后严重神经系统并发症发生例数
5.5可统计中心静脉穿刺严重并发症发生例数 ,
5.6可统计全麻气管插管后声嘶发生例数
5.7可统计麻醉手术后新发昏迷发生例数
5.8可统计PACU入室低体温发生例数
5.9可统计非计划转入ICU发生例数
5.10可统计非计划二次插管次数
5.11可统计危重患者例数
5.12可统计红细胞回输例数
5.13可统计麻醉总例数
5.14可统计ASA（Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ）分级例数
5.15可统计全麻、椎管内、臂丛、局麻、小儿麻醉的例数
5.16可统计急诊、择期、门诊麻醉例数
5.17可统计肠镜、胃镜例数
5.18可统计流、无痛分娩例数
5.19可统计麻醉复苏室复苏例数、出复苏室患者Steward评分≥4分例数、术后患者镇痛例数
5.20可统计心肺复苏例数
5.21可统计麻醉并发症例数
5.22可统计麻醉优良率
5.23可统计会诊例数
5.24可统计医疗差错事故报告率
5.25可统计医疗纠纷例数及赔偿金额
5.26可统计术中输血情况
6.手术统计
药物信息：与医嘱系统的药物名称和编码保持一致
7.信息系统接口
7.1病人信息：通过住院号等编号从HIS系统获取病人基本信息。
7.2医嘱申请：能够把麻醉单录入的用药信息，发送给医嘱系统，自动生成医嘱申请
7.3手术申请信息：自动获取医嘱系统的手术申请
7.4创建科室主任、医生、护士帐号，密码管理以及权限管理。
1.通过表格和折线图、柱状图、饼状图等可视化访视对信息进行统计分析
1.1手术量分析（按月、按年分析）
1.2手术类型分析
1.3择期手术统计图
1.4手术时长统计分析
1.5年手术量分析
1.6急诊手术统计图
1.7手术用药量分析
1.8科室人员工作量分析
1.提供账号管理
2.提供权限管理，按用户组来分配权限，按用户角色来分配权限
3.提供药物配置
4.提供事件配置
5.提供单位、用药方式的配置
1.监护仪:飞利浦、迈瑞、GE、Drager、科曼
2.麻醉机 :Drager、Ohmeda、飞利浦、迈瑞、科曼
3.输液泵 :Terumo、Braun、Syringe、Alaris、麦科田、迈瑞
4.血气分析: GEM Premier 3000，西门子、雷度，罗氏，AVL，nova