全自动化学发光免疫分析仪参数

| 参数 | 内容 |
| --- | --- |
| 检测方法 | 磁微粒化学发光法 |
| 检测速率 | ≥36T/h |
| 检测时间 | 18分钟，双通道，可同时检测1-12个相同或不同的项目 |
| 标本类型 | 全血、血清、血浆 |
| 反应区温度控制 | 反应区温度控制准确性37±0.5℃，波动度不超过0.5℃ |
| 分析仪稳定性 | 仪器开机处于稳定状态后第4、8小时测试结果与处于稳定状态初始时的测试结果相对偏差不超过±10% |
| 批内重复性 | CV≤8% |
| 准确性 | 在不小于两个数量级的浓度范围内，线性相关系数(r)≥0.99 |
| 数据传输 | 支持USB、网口、无线等多种方式接入医院LIS系统 |
| 打印 | 内置热敏打印机 |
| 仪器寿命 | 大于等于5年 |
| 可检测项目 | 降钙素原（PCT） 超敏肌钙蛋白I（hs-cTnI） 超敏肌钙蛋白T（hs-cTnT） 肌酸激酶同工酶（CK-MB） 肌红蛋白（Myo） B型脑利钠肽（BNP） N -末端脑钠肽前体（NT-proBNP） D-二聚体（D-Dimer） 脂蛋白相关磷脂酶A2（Lp-PLA2） 中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白（NGAL） S100-β蛋白（S100-β）等 |