绝缘检测仪参考参数

| 设备名称 | 医用绝缘检测仪 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 用 途： | 为医院消毒供应中心、手术室和内镜室等科室现场对有源医疗器械进行绝缘或通断检测 |  |
| 输出电压 | 0～5000 V可调 |  |
| 输出电流 | ＜0.1 mA |  |
| 工作时间 | 48 h |  |
| 重 量 | 小于等于0.75 Kg |  |
| ★设备主要技术要求/标准性能 | 彩屏、触控屏、触摸操作界面 |  |
|  | 可预先设置不小于4个常用测量电压模式，满足常规器械的检测需要 |  |
|  | 具有高压测试时间设置功能，可根据实际需要在2～20秒内设置高压可持续时间 |  |
|  | 具有高压放电时间连续2～20秒可调，可根据探测要求预置放电时间 |  |
|  | 至少具有声、光两种方式同时报警提示 |  |
| 控制方式 | 触摸屏操作控制 |  |